Bochnia, dnia 25.09.2022r.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni
zaprasza do składania ofert

na świadczenie usług w zakresie wykonania przeglądów instalacji gazowej na placówkach podlegających pod GCKCziS na terenie Gminy Bochnia.

Termin wykonania usługi wymagany:
okres od 31.10.2022r. - 15.11.2022r.
Usługa będzie świadczona na następujących placówkach:

Placówka	Adres
WDL BESSÓW	Bessów 79, 32-711 Bogucice
WDL BRZEŹNICA	Brzeźnica 168, 32-700 Bochnia
WDL BUCZYNA	Buczyna 139, 32-742 Sobolów
WDL CEREKIEW	Cerekiew 42, 32-711 Bogucice
GALERIA CHEŁM	Chełm 75, 32-744 Łapczyca
WDL CIKOWICE	Cikowice 69, 32-700 Bochnia
ŚWIETLICA CIKOWICE/KULKOWO	Cikowice 32-700 Bochnia
WDL GAWŁÓW	Gawłów 167 32-711 Bogucice
WDL GIERCZYCE	Gierczyce 16, 32-744 Łapczyca
WDL GRABINA	Grabina 46, 32-742 Sobolów
ŁAPCZYCA BIURO	Łapczyca 334, 32-744 Łapczyca
WDL ŁAPCZYCA	Łapczyca 437, 32-744 Łapczyca
WDL MAJKOWICE	Majkowice 17, 32-711 Bogucice
WDL MOSZCZENICA	Moszczenica 43, 32-744 Łapczyca
WDL NIEPRZEŚNIA	Nieprześnia58, 32-700 Bochnia
WDL NIESZKOWICE MAŁE	Nieszkowice Małe 117, 32-744 Łapczyca
WDL OSTRÓW SZLACHECKI	Ostrów Szlachecki 83, 32-711 Bogucice
WDL POGWIZDÓW	Pogwizdów 218, 32-700 Bochnia
WDL SIEDLEC	Siedlec 47a, 32-744 Łapczyca
WDL SŁOMKA	Słomka 29, 32-711 Bogucice
WDL STANISŁAWICE	Stanisławice 346, 32-015 Kłaj
WDL STRADOMKA	Stradomka 83, 32-742 Sobolów
WDL WOLA NIESZKOWSKA	Wola Nieszkowska 19, 32-700 Bochnia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- sprawdzenie stanu technicznego przyłączy instalacyjnych na ścianach budynku wewnątrz i na zewnątrz
- sprawdzenie połączeń przewodów
- sprawdzenie podłączeń urządzeń gazowych ( piece grzewcze, kuchenki i piecyki oraz termy gazowe)
- sprawdzenie szczelności instalacji, podłączeń armatury i gazomierzy
- sporządzenie protokołu pokontrolnego

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do :
- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich usterkach oraz o ewentualnych kosztach ich naprawy
- ustalenia zakresu prac związanych z wyeliminowaniem wszelkich wad i usterek zagrażających bezpieczeństwu wraz z wyceną usługi i niezwłocznej naprawy ( za odrębnym wynagrodzeniem) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków
2. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy:
a) płatność za usługę będzie na podstawie wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do określenia wynagrodzenia za usługę dla poszczególnych placówek, oraz za cały przedmiot zamówienia łącznie. Wynagrodzenie łączne musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
b) podstawą do wystawienia faktury będą protokoły potwierdzające wykonanie usługi podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
c) pozostałe czynności nie wyszczególnione wprost w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wynagradzane zgodnie z przedłożonym kosztorysem, ofertą i zrealizowane jedynie za zgodą Zamawiającego, rozliczane analogicznie jak w pkt. „b”
d) za świadczone usługi Wykonawca wystawi fakturę z 14-sto dniowym terminem płatności, liczonym od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury dla Zamawiającego
e) w fakturze Wykonawca wskaże numer rachunku bankowego, na który Zamawiający przekaże wynagrodzenie
h) Wykonawca oświadcza że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, co potwierdza wypełniając załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, a w przypadku wybrania jego oferty oryginały przedmiotowych dokumentów przedłoży Zamawiającemu, który sporządzi z nich załączniki do umowy.
3. Ocena ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów : Cena = 100%
cena =------------------------------------x 100 pkt

4. Miejsce i termin składania ofert cenowych :
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy
32-744 Łapczyca 334.
Ofertę można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@gck.bochnia.pl.
Termin składania ofert do dnia 05.10.2022r godz. 11.00